## Лист1
Организация
Контактное лицо
Контактный номер телефона
E-mail
Тип системы | ☐ водоснабжение
☐ для водоотведения
☐ пожаротушение
Количество насосов, шт
Мощность каждого насоса, кВт
Управление осуществляется | ☐ по давлению напорной магистрали
☐ по перепаду давлений
☐ по гидростатическому датчику
☐ по датчику-реле давления
☐ по поплавкам
Схема пуска двигателей насосов | ☐ прямой пуск
☐ звезда-треугольник
☐устройство плавного пуска
☐ преобразователь частоты на каждый насос
☐ один преобразователь частоты
Дополнительная информация
Водозабор осуществляется | ☐ из сети
☐ из ёмкости
☐ из скважины
Наличие АВР по питанию | ☐ да
☐ нет
Управление задвижками | ☐ да
☐ нет
Наличие жокей-насоса | ☐ да
☐ нет
Наличие дренажных насосов | ☐ да
☐ нет
Интеграция в SCADA-систему | ☐ да
☐ нет
Организация удалённого рабочего места | ☐ да
☐ нет
Дополнительные требования